BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tổ Công tác xử lý thông tin sự cố

nhà máy điện hạt nhân Fukushima I

THÔNG TIN TÌNH HÌNH SỰ CỐ

NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN FUKUSHIMA I NHẬT BẢN

(từ ngày 05/4 đến khoảng 15:00 ngày 06/4/2011)

PHỤ LỤC

a) Mức phóng xạ đo tại khu vực nhà máy Fukushima I

Đơn vị: μSv/h

| Thời gian (giờ Nhật Bản) | Phía Nam nhà hành chính | Cổng chính | Cổng phía Tây |
| --- | --- | --- | --- |
| 21:00 ngày 05/4 | 730 | 107 | 49 |
| 09:00 ngày 06/4 | 710 | 110 | 52 |

b) Mức phóng xạ trong nước và không khí tại một số tỉnh, thành phố Nhật Bản ngày 5/4

| Tỉnh | Hoạt độ nhân phóng xạ trong nước (Bq/l) |  | Mức bụi phóng xạ (Bq/m2) |  | Khoảng cách tới nhà máy Fukushima đường không (km - hướng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I-131 | Cs-137 | I-131 | Cs-137 |  |
| Ibaraki | 11 | * | 33 | * | 130 - Nam |
| Tochigi | 7.1 | 4.8 | 70 | 41 | 140 - Tây Nam |
| Gunma | 1.8 | 0.19 | * | * | 210 - Tây Nam |
| Saitama | 3.0 | 0.68 | 12 | 16 | 210 - Tây Nam |
| Chiba | 0.42 | 0.50 | 12 | 15 | 220 - Nam |
| Tokyo | 3.8 | 0.59 | 17 | 5.9 | 220 - Nam |
| Kanagawa | 2.3 | * | * | * | 250 - Tây Nam |
| Niigata | 1.0 | * | * | * | 180 - Tây Bắc |
| Iwate | 0.23 | * | * | * | 250 - Bắc |
| Yamagata | * | * | * | 30 | 103 - Tây Bắc |

* không phát hiện thấy

c) Kết quả kiểm xạ môi trường của Trạm quan trắc Đà Lạt -

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Tổng hoạt độ bêta trong son khí và suất liều gamma môi trường

| TT | Khoảng thời gian | Hướng gió | Tốc độ gió (m/s) | Tổng hoạt độ bêta trong son khí (Bq/m3) | Suất liều gamma môi trường (Sv/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Trung bình | Thấp nhất | Cao nhất |
| 1 | 19 giờ (05/4/2011) – 1 giờ (06/4/2011) | Đông - Đông Bắc | 0 - 2 | 0,200,01 | 0,16 | 0,14 | 0,18 |
| 2 | 1 – 7 giờ (06/4/2011) | Đông Bắc | 0 - 2 |  | 0,16 | 0,14 | 0,18 |
| 3 | 7 – 13 giờ (06/4/2011) | Đông Bắc | 0 - 2 |  | 0,17 | 0,11 | 0,21 |
| 4 | 13 – 15 giờ (06/4/2011) | Đông -Đông Nam | 0 - 2 |  | 0,19 | 0,17 | 0,22 |

Hoạt độ các đồng vị phóng xạ trong mẫu son khí.

| TT | Chỉ tiêu / đơn vị tính | Hoạt độ riêng |  | Mức phông/ Ngưỡng phát hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ninh Thuận (14h15 3/4 -14h15 5/4) Thể tích mẫu: 3210 m3 | Đà Lạt (14h00 5/4 -13h30 6/4) Thể tích mẫu: 54760 m3 |  |  |
| 1 | K-40 (μBq/m3) | < 3 | < 3 | Ngưỡng phát hiện: 3 μBq/m3 |  |
| 2 | Be-7 (μBq/m3) | 5773  139 | 6150  916 | Ngưỡng phát hiện:400μBq/m3 |  |
| 3 | U- 238 (μBq/m3) | < 0,2 | < 0,2 | Ngưỡng phát hiện:0,2μBq/m3 |  |
| 4 | Th-232 (μBq/m3) | < 0,35 | < 0,35 | Ngưỡng phát hiện:0,35μBq/m3 |  |
| 5 | I-131 (μBq/m3) | 39,3  13,7 | 106,2  28,4 | Ngưỡng phát hiện: 0,5 μBq/m3 |  |

d) Kết quả quan trắc phóng xạ môi trường

của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

- Địa điểm lấy mẫu: Hà Nội

- Thời gian lấy mẫu: 4-5/4/2011

- Thời gian đo: 6/4/2011

Kết quả

Suất liều gamma trong không khí (Sv/h):

Giá trị nhỏ nhất: 0,11

Giá trị lớn nhất: 0,18

Giá trị trung bình: 0,14

Hoạt độ các đồng vị phóng xạ trong mẫu son khí

| Lọai đồng vị | Hàm lượng (Bq/m3) | Mức phông |
| --- | --- | --- |
| I-131 | 17,2±2,6 | 10-6 Bq/m3 |
| Cs-137 | 5,9±1,8 | 10-6 Bq/m3 |
| Cs-134 | Không có | 10-6 Bq/m3 |
| K-40 | 38,5±20,2 | 30- 91 Bq/m3 |
| Be-7 | 2127±172,2 | 500-5000 Bq/m3 |
| U-238 | 1,8±1,8 | 1,8-10 Bq/m3 |
| Th-232 | 2,2±2,2 | 0,3- 10 Bq/m3 |

e) Số liệu của Trung tâm ứng phó sự cố -

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ

Suất liều phông bức xạ môi trường

| Ngày | Giá trị trung bình µSv/h | Giá trị lớn nhất µSv/h | Giá trị nhỏ nhất µSv/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/4/2011 | 0,160 | 0,174 | 0,150 |
| 06/4/2011 | 0,159 | 0,170 | 0,147 |

Sai số của phép đo là ±15% với độ tin cậy là 95%.

Biểu đồ quan trắc phông phóng xạ

từ 12:00 ngày 5/4/2011 tới 12:00 ngày 6/4/2011